1.光谱保存

AvaSoft7要保存一个光谱图的数据，只需单击工具栏中的保存图标，或者点击“File>Save>> Experiment”按钮即可，保存路径默认为AvaSoft7安装路径下“.../AvaSoft7USB2/data/”， 每次保存2个光谱文件，依实验类别具有不同的扩展名后缀。如在AvaSoft7中Scope模式下，*.ROH格式的文件为光谱数据，*.RCM格式的文件是对光谱的注释。

图1：AvaSoft7保存实验数据：

Avasoft8要保存一个光谱图，可以选择File>>Save Experiment，选择路径保存为*.ses的XML格式文件。也可以直接在应用模块下点击Save按钮（如图3红方框标示），对光谱图增加评论及设置光谱文件名，直接保存光谱数据。

图2：AvaSoft8保存实验：

图3：AvaSoft8直接保存光谱：

在每个应用模块下进行保存的数据，只能选择应用模块下的File>>Open选项（如图4红方框标示）打开。

图4：不同应用模块数据（图例为3D光谱）：

图5：不同应用模块保存文件的格式（后缀X指含Merge后数据的光谱图）

### 2.光谱打开

要打开一个已保存的光谱数据文件，一种方法是通过加载实验：只需单击菜单栏“File”子菜单下的“Load Experiment（Name）即可选择要打开的实验。另一种方法是直接打开光谱文件：AvaSoft7中右键单击光谱图右侧的光谱仪序列号（下图红方框区域）选择要打开的光谱图。

图6：AvaSoft7加载实验：

图7：AvaSoft7直接打开光谱文件：

图8：AvaSoft8加载实验：

在AvaSoft8中单击光谱图上的Open按钮，选择所需打开文件的路径，勾选对应设备序列号，会显示对应光谱仪保存的光谱文件，选择所需文件打开。

图9：AvaSoft8直接打开光谱文件：